СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.12.2020 № 13

# О проекте   утверждения программы

# «Комплексное развитие систем коммунальной

# инфраструктуры Семеновского сельского поселения

# Верхнехавского муниципального района на 2021-2026г.г.»

С. Семеновка

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Совет народных депутатов Семеновского сельского поселения

РЕШИЛ:

- Утвердить   программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения Верхнехавского муниципального района на 2021-2026 г.г.», согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

3.Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава Семеновского сельского поселения 		   		 Н.А. Рязанцева.

Совет народных  депутатов

«28»  декабря 2020 г.

№ 13  -V- СНД

Приложение № 1

к решению Совета народных депутатов

Семеновского сельского поселения

от 18.12.2020г. № 13

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕМЕНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД 2021 г.- 2026 г.»

с. Семеновка

2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	Ошибка! Закладка не определена.

Часть 1. Программный документ	3

Раздел 1.1. Паспорт программы	3

Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры	4

1.2.1. Электроснабжение	4

1.2.2. Газоснабжение	Ошибка! Закладка не определена.

1.2.3. Теплоснабжение	Ошибка! Закладка не определена.

1.2.4. Водоснабжение	Ошибка! Закладка не определена.

Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры	Ошибка! Закладка не определена.

Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей	8

Раздел 1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения	7

1.5.1. Источники инвестиций	Ошибка! Закладка не определена.

Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу	Ошибка! Закладка не определена.

Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения	9

Раздел 2.2. Целевые показатели развития системы водоснабжения	10

2.2.1. Надежность	9

2.2.2. Доступность	11

2.2.3. Обеспечение экологических требований	11

Раздел 2.3. Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	11

Раздел 2.4. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы	11

Введение

Семеновское сельское поселение расположено в центральной части Верхнехавского муниципального района в 13 км от районного центра с. Верхняя Хава. Административным центром поселения является село Семеновка. На западе и северо-западе территория поселения граничит с Нижебайгорским сельским поселением, на севере и северо-востоке с Верхнелуговатским сельским поселением; на востоке и юго-востоке – с Плясоватским сельским поселением; на юге и юго-западе – с Верхнехавским сельским поселением.

Общая численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2007 г. составляет 535 человек. На территории поселения расположены четыре населенных пункта: с. Семеновка, д. Абрамовка, пос. Б. Михайловка и с. Перовка, общее число домохозяйств 254 единицы.

Общая площадь земель в границах муниципального образования по состоянию на           1.01.2007 г. - 5152,13 га, из них 1069 га в муниципальной собственности, 4083 га в собственности физических лиц.

Большая часть поселения занята землями сельскохозяйственного назначения — 3962 га, в том числе:

- пашни — 3308 га;

- сенокосов — 8 га;

- пастбищ — 286 га;

-  прочие земли — 360 га.

Связь с населенными пунктами, вошедшими в состав сельского поселения, осуществляется по автодорогам местного значения «с. Семеновка — пос. Б. Михайловка — с. Перовка — с. Верхняя Хава», «с. Перовка — с. Нижняя Байгора», «с. Семеновка – с. Плясоватка». Пути воздушного сообщения и аэропорты отсутствуют.

В юго-восточной и восточной части сельского поселения проходит линия электропередач мощностью 10 кВ, протяженностью 8,3 км, длина магистрального газопровода — 6,6 км.

- Часть 1. Программный документ

В части 1 Программы в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204, представлен краткий анализ существующего состояния коммунальных систем в Семеновском сельском поселении и основополагающие положения Программы.

- Раздел 1.1. Паспорт программы

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения на период 2021 г. – 2026 г.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; - Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; - Постановление администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов»; - Генеральный план развития Семеновского сельского поселения на период до 2026 года; |
| Заказчик Программы | Муниципальное образование - Семеновского сельское поселение Верхнехавского района Воронежской области |
| Разработчик Программы | Администрация Семеновского сельского поселения |
| Цели Программы | - повышение эффективности функционирования системы водоснабжения; - обеспечение доступности водоснабжения для потребителей; |
| Задачи Программы | - повышение качества водоснабжения; - обеспечение надежности функционирования системы водоснабжения; - внедрение новой техники, современных материалов; |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми коммунальными услугами; - доступность коммунальных услуг для потребителей; - повышение энергоэффективности; - обеспечение экологических требований. |
| Сроки выполнения Программы | 2021 г. – 2026 г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 400 тыс.руб. в т.ч. по периодам: 2021 г.-2023 г. – 200 тыс.руб. 2023 г.-2024 г. – 100 тыс.руб. 2024 г.- 2025 г. –50 тыс.руб. 2025 г.- 2026 г. – 50 тыс.руб. Источники финансирования: - местный бюджет - 250 тыс.руб. - внебюджетные источники – 150 тыс. руб. 2021 г.-2023 г. – 75 тыс.руб. 2023 г.- 2024 г. – 25 тыс.руб. 2024 г.- 2025 г. – 25 тыс.руб. 2025 г.- 2026 г. – 25 тыс.руб. |
| Эффективность Программы | Общая эффективность – 400 тыс.руб. в т.ч. бюджетная эффективность – 200 т. р. социальная эффективность – 150 т. р. экономическая эффективность – 50 т. р. |

- Раздел 1.2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

- 1.2.1. Электроснабжение

Семеновское сельское поселение состоит из 4-х населенных пунктов: с. Семеновка, с. Перовка, пос. Большая Михайловка и д. Абрамовка. Семеновское сельское поселение электрофицировано. В нем располагается 14 КТП общей мощностью 2035 кВА. Общая протяженность сетей — 04кВ составляет 25,8 км, провод А-35, А-25, А-16, опоры железобетонные.

Питание осуществляется по ВЛ-10 кВ №4 от электроподстанции 35/10 кВ «Нижняя Байгора». ВЛ-04кВ и КТП-10/04кВ находятся на балансе Верхнехавского РЭС.

Строительство ВЛ-04кВ и КТП велось в основном в конце 1970 г. Многие линии и КТП отработали регламентированный срок и требуют реконструкции. Кроме того, происходит увеличение электрических нагрузок в связи с применением нового электрооборудования (холодильников, стиральных машин, микроволновок и др.), что приводит к падению напряжения на концах линий. Особенно тяжелое положение с КТП № 4-5, 4-13 и ВЛ-04кВ. Эти КТП и ВЛ-04кВ требуют как увеличение мощности трансформаторов, так и сечения проводов на ВЛ-04 кВ.

Кроме того, в селе почти на 80% отсутствует уличное освещение. При реконструкции ВЛ-04кВ и КТП необходимо установить необходимое количество светильников уличного освещения.

- 1.2.2. Газоснабжение

Источником газоснабжения природным газом сельских поселений Верхнехавского района является магистральный газопровод Северный Кавказ - Центр.

Газоснабжение потребителей Семеновского сельского поселения предусматривается от выхода высокого давления (Р ≤ 1,2 МПа) существующей АГРС в с. Верхняя Хава.

В настоящее время к д. Абрамовка, с. Семеновка, с. Перовка построен подводящий газопровод высокого давления (Р ≤ 0,6 МПа) из полиэтиленовых труб диаметром 110х10, протяженностью 7,9 км, головные газорегуляторные пункты в с. Семеновка и с. Перовка. В настоящее время д. Абрамовка и п. Большая Михайловка не газифицированы.

В селе Семеновка построены и действуют с 2008 года 5,5 км внутрипоселковых сетей среднего и низкого давления. В селе Перовка - 1,18 км внутрипоселковых сетей среднего и низкого давления.

- 1.2.3. Теплоснабжение

В настоящий момент источником теплоснабжения населения в с. Семёновка, с. Перовка служит построенные в 2008 году внутрипоселковые сети газоснабжения среднего и низкого давления (в с. Семёновка – 5.5 км, в с. Перовка – 1.18 км), обеспечивающие газом поквартирные отопительные приборы.

Вся существующая инженерная инфраструктура показана на Схеме генерального плана (Схема электроснабжения и слаботочных сетей связи); Схеме генерального плана (Схема газоснабжения); Схеме генерального плана (Схема водоснабжения и водоотведения).

- 1.2.4. Водоснабжение

В настоящее время в с. Семёновка имеются тупиковые сети водоснабжения протяженностью 2500 м, оборудованные водоразборными колонками и подводящие воду на объекты: котельная, школа.

В качестве источника водоснабжения используются подземные воды.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды села используется вода одной артезианской скважины глубиной 75 м, производительностью 10 м3/ч, эксплуатационной производительностью 240 м3/сут. На сети в качестве контррезервуаров установлена одна водонапорная башня емкостью 25 м3, высота ствола 15 м. Кроме того, имеются  недействующие скважины и башни в количестве двух.

Население Семёновского сельского поселения составляет 540 чел.

Норма водопотребления для сельских населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84* - 150 л/сут.

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды села составляет 82 м3/сут.

Следовательно, существующий водозабор обеспечивает потребности населения в воде при централизованном водоснабжении жилых домов и объектов соцкультбыта.

Канализация.

Централизованная канализация на территории села отсутствует. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребы.

- Раздел 1.3. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Система приведенных в настоящем разделе целевых показателей составлена с учетом Приказов Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» и от 06.05.2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Основными целевыми показателями в рамках настоящей Программы являются:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей предоставляемыми услугами водоснабжения;

- доступность услуг водоснабжения;

- обеспечение экологических требований.

Количественные показатели нормативов-индикаторов Программы приведены ниже, в таблице № 3.

Таблица № 3

Количественные показатели нормативов-индикаторов

| Целевые индикаторы | Показатели | Ед. изм. | Значение норматива-индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Надежность | 1.1.Коэффициент аварийности | ав/км | 0.4-0.5 |
|  | 1.2. Среднее время ликвидации аварии | сутки | 0.3-0.4 |
|  | 1.3. Количество аварий на 1 км сетей | шт/км | 0.4-0.5 |
|  | 1.4. Показатели движения ОФ |  |  |
|  | 1.4.1. Коэффициент износа | % |  |
|  | 1.4.2.Коэффициент годности | % |  |
|  | 1.4.3.Коэффициент обновления | % |  |
|  | 1.4.4.Коэффициент выбытия | % |  |
|  | 1.5.Объем ресурса |  |  |
|  | 1.5.1.Выработка | т.м3 |  |
|  | 1.5.2.Собственные нужды | т.м3 |  |
|  | 1.5.3.Потери | % | 12-20 |
|  | 1.5.4.Полезный отпуск | т.м3 |  |
| 2. Доступность | 2.1.Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 6.3-7.2 |
|  | 2.2.Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | % | 8-12 |
|  | 2.3.Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, % | % | 10-15 |
|  | 2.4.Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | % | 85-95 |
| 3. Обеспечение экологических требований | 3.1.Соответствие нормам СанПиНа |  | уст. нормы |
|  | 3.2. Соответствие установленным нормам ПДК | % | уст. нормы |

- Раздел 1.4. Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Период действия настоящей Программы составляет 5 лет: с 2021 г. по     2026 г.

Мероприятия Программы являются основой для формирования инвестиционных проектов организаций коммунального комплекса.

Ниже, в таблице № 4 приведены основные параметры инвестиционного проекта, предлагаемого к разработке.

Таблица № 4

Основные параметры инвестиционного проекта Программы

| Наименование проекта Основные параметры | Инвестиционный проект в водоснабжении |
| --- | --- |
| Цели проекта | Повышение качества водоснабжения, соблюдение требований законодательства |
| Технические параметры | 1. Установка приборов учета подъема воды. 3. Модернизация 0.49 п.км. трубопровода. |
| Ожидаемые эффекты | Снижение непроизводительных потерь воды, снижение аварийности |
| Сроки получения эффектов | 2026 г. |
| Срок окупаемости | 3 года |

- Раздел 1.5. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

В данном разделе приведен алгоритм расчета объема финансирования Программы от надбавок к тарифам ОКК до общего объема инвестиций.

- 1.5.1. Источники инвестиций

В Программе предполагается участие двух инвесторов: местный бюджет и организация коммунального комплекса. В таблице № 5 приведен расчет объема финансирования исходя из доходов ОКК от применения надбавки к тарифам и средств местного бюджета.

Таблица № 5

Расчет объема финансирования Программы, тыс. руб.

| Источники инвестиций |  | 2021-2023 г.г. | 2023-2024 г.г. | 2024-2025 г.г. | 2025-2026 г.г. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Местный бюджет |  | 125.0 | 75.0 | 25.0 | 25.0 | 250.0 |
| Внебюджетные источники в т.ч. |  | 75.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 150.0 |
| собственные средства ОКК |  | - | - | - | - | - |
| прочие инвестиции |  | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 200.0 | 100.0 | 50.0 | 50.0 | 400.0 |

- Часть 2. Обосновывающие материалы к программному документу

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011г. №204, настоящая часть программы является обоснованием предложений по выполнению мероприятий, необходимых для дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры Семеновского сельского поселения в период 2021-2026 гг. Разделы, включенные в эту часть, раскрывают суть положений, представленных в первой части Программы – «Программные документы».

- Раздел 2.1. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения

В целом система водоснабжения Семеновского сельского поселения, как указано в разделе 1.2. настоящей Программы, характеризуется высокой степенью износа основных фондов, которая обуславливает повышенную аварийность системы.

Кроме того, в нарушение Федерального закона от 29.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в поселении не производится приборный учет объемов воды поднимаемой из скважин и поставляемой потребителям.

Как указывалось выше, главной задачей настоящей Программы является приведение системы водообеспечения потребителей Семеновского сельского поселения в соответствие с требованиями действующего законодательства. Кроме того, система водоснабжения нуждается в капитальном ремонте и модернизации, что должно осуществляться при реализации производственных и инвестиционных программ.

Исходя из поставленных задач, Программа предусматривает мероприятия, приведенные в таблице № 8.

Таблица № 6

Мероприятия Программы

| Наименование мероприятий | Ориентировочная сметная стоимость т.руб. | Сроки проведения | Обоснование необходимости выполнения мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| Установка приборов учета подъема воды на одной скважине | 10 | 2021 г.- 2022 г. |  | Выполнение требований законодательства (федерального закона от 23.11.2009г. № 261-ФЗ) |
| Модернизация 0.2 п.км. сетей с заменой труб на полиэтиленовые | 100 | 2022 г.- 2023 г. |  | Участки полного износа трубопроводов требуют срочной замены старых чугунных и асбоцементных труб на современные |
| Модернизация 0.2 п.км. сетей с заменой труб на полиэтиленовые | 100 | 2024 г.- 2025 г. |  | Участки полного износа трубопроводов требуют срочной замены старых чугунных и асбоцементных труб на современные |
| Модернизация 0.2 п.км. сетей с заменой труб на полиэтиленовые | 140 | 2025 г.- 2026 г. |  | Участки полного износа трубопроводов требуют срочной замены старых чугунных и асбоцементных труб на современные |
| ИТОГО | 350 |  |  |  |

Как видно из таблицы № 6, настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий на общую сумму 400 тыс.руб.

Расчет стоимости мероприятий произведен исходя из рекомендаций Минрегионразвития РФ с применением государственных сметных нормативов строительства (Приказ Минрегионразвития РФ от 22.04.2011 г. № 187) с учетом прогнозируемых дефляторов.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.

- Раздел 2.2. Целевые показатели развития системы водоснабжения

Настоящий раздел представляет собой основу для формирования технического задания к инвестиционному проекту по водоснабжению.

Перед инвестиционным проектом по водоснабжению ставятся следующие основные цели: повышения качества водоснабжения, соблюдение экологических требований. Таким образом, достижение этих целей должно быть отображено следующими целевыми показателями: надежность, сбалансированность системы, доступность, обеспечение экологических требований.

При разработке инвестиционной программы следует проанализировать следующие целевые индикаторы за период 2009-2011 годов:

- надежность (бесперебойность) снабжения потребителей услугой водоснабжения;

- доступность услуги водоснабжения для потребителей;

- обеспечение экологических требований.

Ниже показан порядок расчета целевых показателей, приведенных в таблице № 1 раздела 1.3.

### 2.2.1. Надежность

Расчет первых трех показателей (коэффициент аварийности, среднее время ликвидации аварий, количество аварий на 1 км сети) вытекает из указанных единиц измерения.

2.2.1.1. Расчет показателей движения основных фондов (ОФ) производится по приведенным ниже формулам:

- коэффициент износа Киз 100% (следует рассчитать коэффициент износа средний для всех ОФ и отдельно для сетей);

- коэффициент годности Кг= 100% - Киз;

- коэффициент обновления Коб=  100%;

- коэффициент выбытия Кв=  100%.

2.1.1.2. Динамика объема ресурса должна отображаться по следующим параметрам: полезный отпуск (в том числе населению и прочим потребителям), потери, собственные нужды.

- 2.2.2. Доступность

К показателям доступности относятся: доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, доля населения, с доходами ниже прожиточного минимума, доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

Показатели доступности ресурса для населения рассчитываются согласно Приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении Методических указаний по расчету предельных индексов изменений размера платы граждан за коммунальные услуги».

- 2.2.3. Обеспечение экологических требований

Качественные и количественные показатели лабораторных анализов проб питьевой воды должны соответствовать:

- Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- Гигиеническим нормативам ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» (с дополнениями и изменениями).

При формировании инвестиционных проектов приведенные выше показатели должны быть скорректированы в соответствии с реальными обстоятельствами.

- Раздел 2.3. Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все организации, осуществляющие снабжение водой, теплом, природным газом, электроэнергией, обязаны осуществлять деятельность по ресурсосбережению и повышению энергетической эффективности.

Настоящей Программой в инвестиционном проекте по водоснабжению предусмотрены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Эти мероприятия приведены в таблице № 9 с указанием ожидаемого эффекта от их реализации.

Таблица № 7

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование проекта | Наименование мероприятий | Общая стоимость, тыс.руб. | Ожидаемый эффект энергосбережения от реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Инвестиционный проект по водоснабжению | Установка приборов учета на 1 скважине | 10 | Выполнение требований законодательства, упорядочение учета ресурса |
|  | Модернизация трубопроводов водоснабжения общей протяженностью 0.6 п. км. | 390 | Снижение непроизводительных потерь воды |
| ИТОГО |  | 400 |  |

Как видно из таблицы № 7, настоящей Программой предусматривается выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на общую сумму 400 тыс.руб.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить надежность и качество предоставляемых услуг. Экономический эффект от выполнения мероприятий необходимо рассчитать при формировании инвестиционных проектов.

## Раздел 2.4. Расчет эффективности внедрения мероприятий Программы

Расчет эффективности мероприятий Программы произведен на основании постановления администрации Воронежской области от 28.06.2007 г. № 582 «Об утверждении порядка оценки инвестиционных проектов».

Эффективность проекта рассматривается как результативность проекта, отражающая его соответствия целям и интересам участников инвестиционного процесса и характеризующая целесообразность финансовой реализуемости проекта с позиции оценки затрат и результата.

Бюджетная эффективность характеризует влияние результатов осуществления инвестиционного проекта на доходы и расходы соответствующего бюджета. Показателем бюджетной эффективности, используемым для обоснования решения о бюджетной поддержке проекта, является бюджетный эффект.

Расходы бюджета рассчитываются по элементам на основе проектно-сметной документации, договора (контракта) на поставку производственно-технического оснащения, действующих нормативов, тарифов или специальных сметно-финансовых расчетов и т.п.

Доходы бюджета связанные с реализацией программы, прежде всего, формируются за счет налоговых поступлений.

Налоговые поступления в бюджет рассчитываются в соответствии с действующим законодательством по утвержденным ставкам, нормативам отчислений налогов в местный бюджет от соответствующей налогооблагаемой базы по видам налогов:

- налог на имущество;

- налог на доходы физических лиц;

- земельный налог;

Сопутствующие доходы бюджета возникают, прежде всего, при строительстве, реконструкции и модернизации основных фондов, от прироста объемов выполненных работ и получения прибыли от проведения конкурсов по размещению заказов на строительство, и рассчитываются только на период строительства (реконструкции, капитального ремонта) или как разовый доход от реализации соответствующего мероприятия.

Под социальной эффективностью понимается социально-экономические последствия осуществления программы, которые выражаются в улучшении качества обслуживания посредством увеличения объемов или предложения новых услуг, повышения доступности, своевременности и регулярности их предоставления.

Положительные социальные эффекты, связанные с реализацией инвестиционных проектов могут быть классифицированы как:

- повышение уровня занятости населения;

- сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни;

- повышение образовательного уровня населения;

- повышение культурного уровня населения

- обеспечение социальной защиты отдельных категорий граждан

- повышение социальной активности населения и обеспечение социальной стабильности в регионе и др.

- улучшение экологической обстановки.

Экономическая эффективность проекта оценивается в течение расчетного периода, охватывающего временной интервал от начала проекта до срока окупаемости.

Расчет осуществляется путем оценки денежных потоков, связанных с реализацией проекта.

Денежный поток проекта это денежные поступления и расходы на реализацию проекта, определяемые по годам расчетного периода.

Денежный поток оценивается по всем доходам от реализации проекта и расходам (включая инвестиционные).

В качестве показателей используемых для расчета экономической эффективности планируемых к реализации инвестиционных проектов приняты: чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, срок окупаемости проекта, показатели эффективности затрат и инвестиций.

Сводный расчет эффективности мероприятий комплексной программы представлен в таблице № 8.

Всего эффективность мероприятий программы составит 205.9 тыс. рублей, в том числе:

бюджетная эффективность – 68.7 т. р.

социальная эффективность – 88.1 т. р.

экономическая эффективность – 49.1 т. р.

Таблица № 8

Эффективность мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Семеновского сельского поселения на период 2015-2020 г.г.

тыс. руб.

| Наименование инвестиционного проекта | Затраты на реализацию мероприятия |  |  | Эффективность реализации мероприятия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Средства бюджетов | Внебюджетные источники | Всего | Бюджетная эффективность | Социальная эффективность | Экономическая эффективность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Инвестиционный проект по водоснабжению | 400 | 250 | 150 | 400 | 250 | 100 | 50 |